SECRETARIA DE SAÚDE / SEÇÃO de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	Implantação: 2017
	Revisão: 2

UNIDADE ADMINISTRATIVA II

SÃO PAULO / CAPITAL
2019-2020

# 1 IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
RAZÃO SOCIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
UNIDADE	Unidade Administrativa II
ENDEREÇO	Rua Nelson Francisco, 26, Limão, São Paulo/SP, cep 02712-100
CNPJ	03.241.738/0001-39
CNAE	84.23-0
RAMO DE ATIVIDADE	Justiça - Administração Pública
GRAU DE RISCO	1
HORÁRIO DE TRABALHO	Das 7h00 às 19h00
Nº DE FUNCIONÁRIOS ATUAL	34¹
PERÍODO DO LEVANTAMENTO	07, 08 e 16/05/2019
VIGÊNCIA	Maio/2019 a Maio/2020
AVALIAÇÃO DESTE DOCUMENTO BASE	Anual ou sempre que necessário, em atendimento às diretrizes do TRT e à legislação.

¹O número de funcionários informado foi constatado no local durante o período do levantamento, e corresponde à época da elaboração do PPRA, podendo ocorrer variações durante a vigência do Programa.
# 2 INTRODUÇÃO
O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), estabelecido pela Norma Regulamentadora (NR) 9 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e, no âmbito da Justiça do Trabalho, com diretrizes determinadas pela Resolução 141/2014 CSJT, é um programa de gestão de riscos de caráter permanente, que tem como objetivo a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da ocorrência dos riscos existentes ou que venham a existir nos ambientes de trabalho, inerentes ou não às funções ali exercidas.
Tais riscos são definidos, na referida resolução, como agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes existentes no ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, sejam capazes de causar danos à saúde dos trabalhadores.
O Programa é parte integrante de um conjunto mais amplo de ações legalmente previstas relativas à prevenção de acidentes e doenças relacionados ao trabalho e deverá estar articulado com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), de que tratam a NR 7 e o Capítulo III da resolução CSJT, bem como considerar o disposto nas demais NR.
Segundo a Resolução 141/2014 CSJT, em seu artigo 4º, baseado na NR 9, “o PPRA terá caráter permanente e deverá conter as seguintes etapas:
I - antecipação e reconhecimento dos riscos;
II - estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle;
III - avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
IV - implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;
V - monitoramento da exposição aos riscos;
VI - registro e divulgação dos dados.”
No parágrafo único, do mesmo artigo, é estabelecido que “o documento base do PPRA deverá ser revisto no mínimo uma vez ao ano, por meio da análise global, com o objetivo de avaliar seu desenvolvimento e efetivar ajustes necessários no estabelecimento de metas, prioridades e cronograma.”
Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação ou reconhecimento, o PPRA poderá resumir-se às etapas previstas nas alíneas “I” e “VI” do Artigo 4º da Resolução 141/2014 do CSJT.
As diretrizes para a realização de ações de promoção da saúde ocupacional e de prevenção de riscos e doenças relacionados ao trabalho, determinadas pela Resolução CSJT nº 141/2014, são complementadas e consolidadas pelo Manual de Orientações dispondo que:
"Deverá fazer parte do PPRA, além do previsto no item 9.2.1 da NR 9, o	planejamento das ações preventivas para eliminação ou redução de riscos identificados. O plano de ação deverá ser elaborado em documento próprio para que a administração do Tribunal, conciliando as diversas demandas entre as áreas envolvidas na busca de soluções, defina um cronograma em que conste minimamente para cada ação:
● Proposta de melhoria;
● O(s) responsável (is) pela execução; e
● O prazo previsto para sua conclusão."

Onde houver a exposição aos riscos ambientais, deve-se buscar sua eliminação ou minimização a níveis compatíveis com os Limites de Tolerância da NR 15 ou, nos casos em que esta se faz omissa, com os limites de tolerância da ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
O referido Manual ainda dispõe que os riscos ergonômicos são os principais riscos presentes no ambiente de trabalho no âmbito da Justiça do Trabalho. Estão relacionados a fatores de natureza biomecânica, organizacional e psicossocial, sendo que os de natureza biomecânica devem ser avaliados no PPRA, observando-se os critérios previstos no próprio Manual, as recomendações da NR 17 e demais padrões de referência internacionalmente reconhecidos. Para avaliação dos fatores de natureza psicossocial e organizacional recomenda a abordagem multiprofissional. Ainda, recomenda a promoção de ações de capacitação relacionadas à Ergonomia e à utilização do sistema PJe, e a implementação de política de orientação ergonômica periódica.
O manual orienta que, com relação aos riscos de acidentes, deverão ser observadas, “além da NR 9, as demais NR e outras normas e padrões de referência nacionais”. E recomenda que as inspeções para verificação desses riscos devam ser realizadas qualitativamente, ou seja, por meio de observação das atividades executadas, das características físicas dos ambientes de trabalho, com especial atenção a pisos, instalações elétricas, condições de iluminação, leiaute, condição de armazenamento de processos, métodos de trabalho, entre outras situações existentes e que possam levar à ocorrência de acidentes.
O manual também chama atenção para a avaliação, e posterior gestão, dos riscos de acidentes relacionados às condições de acessibilidade, que de acordo com o art. 2º, § 2º da Resolução CSJT nº 141/14, “o PPRA deverá considerar os riscos advindos da não adequação dos ambientes às pessoas com deficiências, analisando-se as condições de acessibilidade de acordo com a legislação vigente”, e às condições de prevenção e combate ao princípio de incêndio e outras situações de emergência nas unidades dos Regionais, devido ao potencial de dano por elas gerado, e sobre as quais devem ser observados padrões de referência vigentes, como normas e legislações aplicáveis.
Após levantamento dos riscos, deve ser elaborado o Documento Base e o Plano de Ação, com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma com prazos para execução das ações.
Desse modo, considerando aspectos e situações com potencial de causar acidentes e gerar danos à saúde de magistrados, servidores e demais trabalhadores que compõem a força de trabalho da Justiça do Trabalho e ao próprio Tribunal, o desenvolvimento do presente Programa busca a adoção de ações que eliminem ou, quando não for possível, minimizem a possibilidade da ocorrência de acidentes e desenvolvimento de doenças relacionados ao trabalho no âmbito do TRT2.
# 3 REFERÊNCIAS LEGAIS
- Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988.
- Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Altera o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo a segurança e medicina do trabalho e dá outras providências.
- Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
- Portaria GM nº 3.214, de 8 de junho de 1978. Aprova as Normas Regulamentadoras, NR do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.
- Resolução CSJT nº 141, de 26 de setembro de 2014. Dispõe sobre as diretrizes para a realização de ações de promoção da saúde ocupacional e de prevenção de riscos e doenças relacionados ao trabalho no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus.
- Manual de Orientações da Resolução CSJT Nº 141/2014: Saúde e Segurança do Trabalho.
- Outros normativos internacionais e nacionais mencionados nas normas regulamentadoras e legislações relacionadas à saúde e à segurança do trabalho.

# 4 RESPONSABILIDADES
- Administração – Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente da instituição. Disponibilizar recursos para a implementação das medidas de controle operacionais e demais ações preventivas estabelecidas pela legislação de forma a garantir um ambiente seguro e saudável. Informar trabalhadores sobre os riscos a que estão expostos e as formas disponíveis de prevenção.
- Trabalhador – Colaborar e participar na implementação de procedimentos e medidas propostos pelo PPRA. Seguir as orientações recebidas de seu superior hierárquico estabelecidas em procedimentos e disseminadas em treinamentos, palestras, cursos, etc. Comunicar ao superior hierárquico todas as ocorrências de situações que possam implicar na exposição a riscos.
- SESMT – Antecipar, reconhecer, identificar, monitorar e avaliar os riscos ambientais orientando os diversos níveis gerenciais no desenvolvimento e implementação dos procedimentos e ações preventivas. Garantir a integração dos programas de segurança bem como as boas práticas de segurança do trabalho.

# 5 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
O PPRA será elaborado por estabelecimento e deverá contar com a participação das áreas envolvidas na busca por soluções para as situações levantadas, bem como na execução das ações necessárias. As propostas deverão ser pensadas de modo a utilizar de maneira eficiente os recursos humanos, materiais e financeiros.

## 5.1 ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO
As intervenções de melhoria nos ambientes de trabalho deverão, basicamente, se pautar na antecipação e/ou reconhecimento (levantamento) de riscos em cada estabelecimento. As metas para eliminar tais riscos, ou para reduzi-los quando não for possível a eliminação, serão estabelecidas de forma a priorizar ações que, em sua proposta, tenham por objetivo eliminar/reduzir riscos de maior potencial de dano à saúde ou à integridade das pessoas que compõem a força de trabalho.
O desenvolvimento do programa observará as orientações descritas abaixo.

### 5.1.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS
A antecipação dos riscos deve envolver a participação da SESMT nas ações que impliquem análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos de trabalho, ou de modificação dos já existentes; aquisição e locação de instalações; alterações de leiaute; aquisição de novas máquinas, equipamentos ou dispositivos; além de outras intervenções no ambiente de trabalho, a fim de identificar riscos potenciais e introduzir medidas de proteção antes mesmo do início das atividades.
O reconhecimento dos riscos passa por visitas de inspeção aos locais de trabalho, seguindo os parâmetros do item 9.3.3 da NR 9 no que couber. Nessa etapa de reconhecimento poderá ser adotada, sempre que possível, a metodologia do Grupo de Exposição Similar (GES), segundo definição da FUNDACENTRO ou de outra instituição internacionalmente reconhecida.

### 5.1.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES
Avaliações quantitativas dos riscos ambientais deverão ser realizadas sempre que necessárias para dimensionar a exposição dos trabalhadores, comprovar o controle da exposição ou a inexistência de riscos identificados durante a etapa de reconhecimento, e subsidiar o encaminhamento de medidas adequadas e suficientes para controle dos riscos.

### 5.1.3 MEDIDAS DE CONTROLE
As medidas de controle, existentes ou recomendadas, são adotadas em razão dos riscos identificados no ambiente de trabalho nas fases de antecipação e reconhecimento com o objetivo de eliminá-los ou minimizá-los sempre que:
- Identificados na fase de antecipação e caracterizados como risco potencial à saúde;
- Constatados na fase de reconhecimento e caracterizados como risco evidente à saúde;
- Os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores de limites de exposição ocupacional previstos na NR-15 ou, na ausência destes, os valores de limites de exposição ocupacional adotados pela ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Higyenists, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnicos legais estabelecidos;
- Ficar caracterizado, através do controle médico da saúde, o nexo causal entre danos observados à saúde dos trabalhadores e a exposição ocupacional.
As medidas de controle propostas devem sempre considerar, primeiramente, as medidas técnicas de engenharia ou de proteção coletiva. Nos casos comprovados de inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva e/ou medidas de engenharia, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:
- Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
- Utilização de equipamentos de proteção individual.

### 5.1.4 MONITORAMENTO
O monitoramento dos agentes ambientais deverá ser realizado periodicamente, conforme planejamento anual, de modo que se possa verificar a eficácia das medidas de controle implementadas, introduzindo modificações sempre que necessário visando à eliminação ou redução da exposição a níveis recomendados.

## 5.2 REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS
Deverão estar registrados e integrar o Programa:
- Planejamento anual com o cronograma de ações preventivas/corretivas a serem implementadas informando respectivos responsáveis e prazo para cumprimento;
- Resultados das avaliações ambientais, quando couber;
- Levantamento dos riscos realizado nos ambientes de trabalho;
- Atas de reuniões, atos administrativos e registros de inspeções legais.
Os registros deverão ser feitos em meio eletrônico, sendo mantida, pelo menos, uma cópia física devidamente assinada pelo responsável legal deste Regional, única forma na qual terá validade.
Os dados deverão ser mantidos por um período mínimo de 20 (vinte) anos e estar disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes, conforme determina o item 9.3.8 da NR 09.
O PPRA deve ser divulgado e seus dados estarem acessíveis nos termos do item 9.5 da NR 09. Os trabalhadores deverão ser informados sobre os riscos existentes ou que possam vir a existir nos ambientes de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenção.
Poderão ser utilizados, como forma de divulgação, ordem de serviço, ações educativas e de treinamento, integrações, campanhas digitais, distribuição de material educativo e outros meios que forem julgados adequados e eficientes.

## 5.3 PERIODICIDADE E AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA
O Programa deverá passar por análise global pelo menos uma vez ao ano ou por revisão em suas ações sempre que houver:
- Mudança significativa na execução de atividades;
- Mudança significativa nas estruturas físicas dos estabelecimentos;
- Mudança nas medidas de controle;
- Comprovação da ineficácia das medidas de controle existentes;
- Aquisição de novas máquinas e/ou equipamentos;
- Alteração de insumos químicos do processo;
- Agravamento ou desencadeamento de doenças ocupacionais;
- Solicitação da SESMT.

## 5.4 PLANEJAMENTO ANUAL
Após o levantamento dos riscos nos ambientes de trabalho e a proposição das respectivas ações de melhoria, preventivas ou corretivas, em consonância com as áreas envolvidas e com o Manual de Orientações do CSJT, será elaborado o planejamento anual contendo estabelecimento de metas, prioridades e cronograma de ações no qual serão registrados os prazos para sua realização, bem como os responsáveis pela execução de cada ação, que deverá ser submetido à aprovação da administração do Tribunal.
O planejamento anual está descrito no item 10.

# 6 INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
O instrumento de medição utilizado nas avaliações realizadas no presente estabelecimento está listado abaixo e é de propriedade do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (tombo 258953). A cópia do certificado de calibração do instrumento encontra-se anexo.

INSTRUMENTO	MODELO	MARCA	Nº SÉRIE
Termo-Higro Decibelímetro-Luxímetro Digital	THDL-400	INSTRUTHERM	161122325

Nota: As avaliações ambientais (NR 15) e de nível de conforto (NR 17) foram realizadas por equipe da SESMT, sob a responsabilidade técnica da Arquiteta especializada em Engenharia de Segurança do Trabalho Elaine Souza da Costa, CAU Nº 44625-4.

# 7 DESCRIÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO / * (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
PRÉDIO PRÓPRIO: / Não		ÁREA: / Não informado		ESTRUTURA: / Concreto armado com fechamento em alvenaria		COBERTURA: / Telhas de fibrocimento
REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE: / Alvenaria com revestimento cerâmico (tijolinho)			PISO EXTERNO: / Pátio: cimentado; Guarita principal: bloco de cimento pintado; Circulação / lateral restrita: cerâmica		Nº PAVIMENTOS E SUBSOLOS: / 02 pavimentos / 04 mezaninos
INFRAESTRUTURA PREDIAL / * (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ELEVADOR(ES): / 01 elevador de carga / 01 elevador misto			CABINE PRIMÁRIA: / Não (Entrada de energia em área externa)		SPDA: / Sim
RESERVATÓRIO DE ÁGUA: / 04 caixas de 1.000L (amianto) / 01 caixa de 5.000L (polietileno)			GERADOR: / Não		NO BREAK: / Não (Sala de CPD para switch)
ESPAÇO CONFINADO: / ?			TORRE DE RESFRIAMENTO/SCHILLER: / Não		DEPÓSITO: / Material de limpeza
RAIO X – INSPEÇÃO DE BAGAGEM: / Não			ANCORAGEM PARA SPCQ: / Não		SISTEMA DE AR CONDICIONADO: / Sim (Split)
ATIVIDADES POR PAVIMENTO¹
ANDAR	SETOR
TÉRREO	CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA
	VAGAS PARA ESTACIONAMENTO
	SEÇÃO DE POLÍCIA INSTITUCIONAL
MEZANINO	SEÇÃO DE CADASTRO DE BENS (TRIAGEM)
	SALA DE ENCARREGADOS (TERCEIRIZADOS)
	SALA DE DESCANSO (TERCEIRIZADOS)
1º ANDAR	COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
	SEÇÃO DE BENS PERMANENTES (USADOS)
	SEÇÃO DE MATERIAIS
MEZANINO	SEÇÃO DE BENS PERMANENTES (NOVOS)

¹ Configuração do estabelecimento atualizada em Maio de 2019.

# 8 RECONHECIMENTO DE RISCOS POR AMBIENTE DE TRABALHO
SETOR
SEÇÃO DE POLÍCIA INSTITUCIONAL					LOCALIZAÇÃO: / Térreo			JORNADA: / 40h/semana		Nº SERVIDORES: / 04
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE
ÁREA / PÉ-DIREITO: / 22,92 m2/ 3,22 m (CFTV); 2,70m (outros)			PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): / alvenaria e drywall / pintura				PISO: / emborrachado
FORRO: laje			TIPO DE ILUMINAÇÃO: / NATURAL – JANELAS / ARTIFICIAL - FLUORESCENTE				TIPO DE VENTILAÇÃO: / natural, artificial, janelas, condicionador de ar, climatizador
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Atividade		Agente de Segurança
Descrição das Atividades		Coordenar e supervisionar as atividades e rotinas da Seção de Segurança Institucional daquele prédio; distribuir as tarefas para os trabalhadores terceirizados (vigias e bombeiros); verificar a necessidade de solicitação de materiais de expediente da Seção (atribuição exclusiva da chefia). / Manter a ordem nos prédios do Regional; preservar a segurança dos magistrados, servidores e jurisdicionados; controlar o acesso do público, servidores e prestadores de serviço nas Unidades do Tribunal; controlar o acesso e a retirada de bens patrimoniais das dependências do Tribunal; controlar e operar os sistemas de Circuito Fechado de Televisão - CFTV, bem como zelar pelo sigilo das imagens captadas, quando existentes; receber e distribuir jornais e correspondências; zelar pela vigilância ostensiva nas garagens, o uso do estacionamento de veículos nas áreas privativas das Unidades do Tribunal, bem como receber e encaminhar para a Secretaria de Segurança Institucional os pedidos de autorização de entrada nos estacionamentos dos prédios que compõem a 2ª Região da Justiça do Trabalho. Realizar rondas no prédio. Apoiar os vigilantes e bombeiros terceirizados sempre que necessário. Dirimir quaisquer dúvidas suscitadas pelos vigilantes e bombeiros terceirizados. Acompanhamento e coordenação de eventos, quando houver, no prédio
Atividade		Servidor Administrativo
Descrição das Atividades		Realizar a parte administrativa da seção: receber, distribuir, devolver e arquivar documentos; realizar digitações diversas; realizar a frequência dos terceirizados (vigilantes e bombeiros), digitar e encaminhar os pedidos de materiais de expediente da seção.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Agentes de Segurança: uniforme (de acordo com Portaria do TRT-2 que regula o assunto), colete balístico, spray pimenta, pistola taser (arma de choque elétrico), bastão retrátil, rádio de comunicação (tipo HT), telas para monitoramento, telefone. / Servidor Administrativo: Computador de mesa, impressora, telefone.
RISCOS AMBIENTAIS
RISCO	AGENTE			FONTE GERADORA		PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA			TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
QUÍMICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
O resultado das medições realizadas no setor para avaliação dos níveis de conforto pode ser consultado no Anexo I.
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
SEÇÃO DE CADASTRO DE BENS (TRIAGEM)					LOCALIZAÇÃO: / mezanino térreo			JORNADA: / 40h/semana		Nº SERVIDORES: / 07
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE
ÁREA / PÉ-DIREITO: / não informado/não informado			PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): / alvenaria/drywall				PISO: / emborrachado
FORRO: / laje			TIPO DE ILUMINAÇÃO: / natural - janelas / artificial - fluorescente				TIPO DE VENTILAÇÃO: / artificial - condicionador de ar
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Atividade		Diversas
Descrição das Atividades		Coordenar e supervisionar os serviços; distribuir as tarefas para os trabalhadores terceirizados (atribuição exclusiva da chefia). Processar via PROAD três tipos de solicitação: retirada de material novo do depósito, envio do material novo ao destino solicitante e eventual troca do material novo, caso o mesmo tenha apresentado algum problema ou defeito; gerar, em sistema próprio: pedidos de materiais, termos de responsabilidade, notas de retirada de materiais, notas de transferência de materiais e seus respectivos arquivamentos; enviar, para os funcionários terceirizados, ordens de entrega e retirada de materiais; organizar a logística referente a entrega e retirada de materiais; realizar o controle de ponto dos terceirizados, especialmente aqueles que realizem horas-extras; realizar, nos veículos de entrega (uma Doblô, uma Cargo Ford, uma Boxer e uma Transit), os quais ficam sob responsabilidade da seção , check lists de saída e retorno; lançar termo de responsabilidade em sistema próprio, conferindo a assinatura do responsável pelo recebimento do material no destino e cobrando, se necessário, a necessidade de assinatura, caso não tenha; realizar, esporadicamente, serviços externos relacionados às atividades acima descritas, quando necessário. O servidor Samuel, se precisar, dirige veículos, exceto caminhão..
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Informática: cpu, monitor, teclado, mouse, impressora e telefone.
RISCOS AMBIENTAIS¹
RISCO	AGENTE			FONTE GERADORA		PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA			TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
QUÍMICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
O resultado das medições realizadas no setor para avaliação dos níveis de conforto pode ser consultado no Anexo I.
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO					LOCALIZAÇÃO: / 1º andar			JORNADA: / 40h/semana		Nº SERVIDORES: / 03
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE
ÁREA / PÉ-DIREITO: / não informado/2,78m			PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): / alvenaria/drywall				PISO: / emborrachado
FORRO: / laje			TIPO DE ILUMINAÇÃO: / natural - janelas / artificial - fluorescente				TIPO DE VENTILAÇÃO: / natural - janelas / artificial - condicionador de ar
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Atividade		Diversas
Descrição das Atividades		Coordenar e supervisionar os serviços; distribuir as tarefas para os servidores da unidade (atribuição exclusiva da chefia). Elaborar Estudos Técnicos para aquisições de materiais e equipamentos, bem como acompanhar todos os pregões e realizar o planejamento e Termos de Referência (TR's) de todos os materiais de consumo e bens permanentes; gerir o estoque de materiais e bens para atender às necessidades das áreas; gerir contratos sob sua responsabilidade; inventariar e controlar os bens sob responsabilidade de cada Unidade; administrar as áreas de estocagem do almoxarifado; realizar o planejamento do plano de compras anuais; realizar a Gestão do contrato da empresa terceirizada que presta serviços de logística ao TRT-2.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Informática: cpu, monitor, teclado, mouse, impressora com scaner, telefone.
RISCOS AMBIENTAIS¹
RISCO	AGENTE			FONTE GERADORA		PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA			TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
QUÍMICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
O resultado das medições realizadas no setor para avaliação dos níveis de conforto pode ser consultado no Anexo I.
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
SEÇÃO DE BENS PERMANENTES (USADOS)					LOCALIZAÇÃO: / 1º andar			JORNADA: / 40h/semana		Nº SERVIDORES: / 04
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE
ÁREA / PÉ-DIREITO: / não informado/2,77m			PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): / alvenaria/drywall				PISO: / emborrachado
FORRO: / laje			TIPO DE ILUMINAÇÃO: / natural - janelas / artificial - fluorescentes				TIPO DE VENTILAÇÃO: / natural - janelas / artificial - condicionador de ar
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Atividade		Diversos
Descrição das Atividades		Coordenar e supervisionar os serviços da seção (atribuição exclusiva da chefia). Realizar o controle de bens permanentes usados, procedendo os devidos lançamentos contábeis; proceder a movimentação de equipamentos de informática (geralmente, provisória). Realizar serviços externos (em média uma vez ou duas vezes por semana), relativos ao inventário/tombamento nas unidades do TRT-2, conferindo mobiliários, material de informática, cadeiras, etc, enviando, depois, um termo de responsabilidade para que o responsável pela guarda de tais bens confirme a existência dos mesmos. No caso de serviços externos, há um veículo do TRT-2 a disposição da seção, sendo que quem dirige é o servidor André, o qual possui autorização.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Informática: cpu, monitor, teclado, mouse, impressora e telefone.
RISCOS AMBIENTAIS¹
RISCO	AGENTE			FONTE GERADORA		PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA			TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
QUÍMICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
O resultado das medições realizadas no setor para avaliação dos níveis de conforto pode ser consultado no Anexo I.
LEGENDA
N/A– Não aplicável

SETOR
SEÇÃO DE MATERIAL					LOCALIZAÇÃO: / 1º andar			JORNADA: / 40h/semana		Nº SERVIDORES: / 8
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE
ÁREA / PÉ-DIREITO: / não informado/aproximadamente 5m			PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): / alvenaria				PISO: / emborrachado
FORRO: / placa de gesso acartonado			TIPO DE ILUMINAÇÃO: / natural - janelas / artificial - fluorescentes				TIPO DE VENTILAÇÃO: / artificial - condicionador de ar
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Atividade		Diversos
Descrição das Atividades		Coordenar e supervisionar os serviços da seção (atribuição exclusiva da chefia). Receber os materiais de consumo; proceder, após o pagamento, o registro dos materiais de consumo em sistema informatizado; realizar PROAD dos pedidos de materiais; realizar a separação de materiais; emitir nota ao encaminhar material para entrega no destino de solicitação do pedido.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Informática: cpu, monitor, teclado, mouse, impressora e telefone.
RISCOS AMBIENTAIS
RISCO	AGENTE			FONTE GERADORA		PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA			TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
QUÍMICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA²: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
O resultado das medições realizadas no setor para avaliação dos níveis de conforto pode ser consultado no Anexo I.
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
SEÇÃO DE BENS PERMANENTES (NOVOS)					LOCALIZAÇÃO: / mezanino / 1º andar			JORNADA: / 40h/semana		Nº SERVIDORES: / 06
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE
ÁREA / PÉ-DIREITO: / não informado/2,59m			PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): / alvenaria/drywall				PISO: / emborracho
FORRO: / placa de gesso acartonado			TIPO DE ILUMINAÇÃO: / natural - janelas / artificial - fluorescentes				TIPO DE VENTILAÇÃO: / natural - janelas / artificial - condicionador de ar
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Atividade		Diversos
Descrição das Atividades		Realizar a entrada e saída de bens permanentes novos (mobiliário, informática); tombar os respectivos bens mencionados; emitir nota de fornecimento; emitir termo de responsabilidade; realizar, no sistema, o controle de bens novos; realizar a conferência de materiais nos depósitos : PP (palets), P3 (material de informática-CPU's, impressoras), P6, P7, S1 (eletrônicos), S5 e S6 (biombos, cadeiras, escadas).
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Informática: cpu, monitor, teclado, mouse, impressora, scaner de mesa, leitor de código de barras, notebook e telefone.
RISCOS AMBIENTAIS¹
RISCO	AGENTE			FONTE GERADORA		PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA			TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
QUÍMICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
O resultado das medições realizadas no setor para avaliação dos níveis de conforto pode ser consultado no Anexo I.
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
TELETRABALHO (Para servidores aprovados no processo)	LOCALIZAÇÃO: / Domicílio / (local escolhido pelo servidor)	JORNADA: / 40h/semana
CONSIDERAÇÕES SESMT
A Res. CSJT nº 151/2015, alterada pela Res. nº 207/2017, introduz a modalidade de teletrabalho às práticas institucionais da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. Por meio desses documentos legais, é delegado ao servidor em teletrabalho a organização e a regulação do tempo (art. 14, § único), bem como a responsabilidade pelas estruturas física e tecnológica necessárias à realização do trabalho (art. 12). Entretanto, a mesma legislação atribui aos Regionais a responsabilidade pela orientação sobre aspectos ergonômicos adequados à realização das atividades em domicílio e sobre requisitos técnicos dos equipamentos a serem utilizados (art. 22). / Já a Res. CNJ nº 227/2016, alterada pela Res. 298/2019, que regulamenta o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário, estabelece a obrigatoriedade do exame periódico anual para estes servidores (art. 9 item IX). Além de atribuir ao servidor a responsabilidade de providenciar e manter espaço físico, mobiliário e equipamentos próprios e adequados ao trabalho, comprovado por meio de declaração (art. 9º § 4º e 5º). / Com base nesses regulamentos, o TRT2 regulamentou o teletrabalho no âmbito de seu Regional por meio do Ato GP nº 56/2018. Em seu art. 4º, item III, a participação do servidor em regime de teletrabalho é condicionada à avaliação médica e biopsicossocial para detectar as condições de risco, determinando, ainda, a obrigatoriedade do servidor de submeter-se, anualmente, ao exame periódico. / Neste Regional, o servidor, candidato a teletrabalho, passa pelas seguintes etapas: / 1) Avaliação psicológica; / 2) Avaliação médico-ocupacional através da realização do exame médico periódico; / 3) Orientação ergonômica quanto à adequação do posto de trabalho a ser montado no local em que executará o teletrabalho; / 4) Autodeclaração do servidor de que a instalação em que executará teletrabalho atende às recomendações ergonômicas e que ele recebeu as orientações ergonômicas necessárias a realizar e manter a referida adequação. / O servidor considerado inapto por condições médicas no exame periódico não poderá executar teletrabalho.
POSTO DE TRABALHO UTILIZADO NAS ATIVIDADES
A montagem do posto de trabalho informatizado sugerido pelo Tribunal para realização do teletrabalho é de responsabilidade do servidor. Este deverá seguir os requisitos tecnológicos recomendados pela equipe de TI e as orientações ergonômicas contidas no Manual de Teletrabalho, que são apresentadas ao servidor, pessoalmente, pela equipe da SESMT quando de sua adesão ao regime. / A equipe de Segurança e Medicina do Trabalho não faz verificações periódicas ou rotineiras em postos de trabalho domiciliares, cabendo ao servidor atentar para a organização do trabalho, inclusive regulação do tempo, e para a manutenção do posto de trabalho conforme orientações expedidas no manual acima mencionado e das condições de trabalho por ele declaradas, cuja finalidade é assegurar a saúde e a segurança dos servidores em teletrabalho. / O material educativo está disponível na intranet para consulta a qualquer momento. Dúvidas poderão, ainda, ser esclarecidas com a equipe da SESMT por mensagem eletrônica, telefone e também pessoalmente, por ocasião da realização do exame periódico com prévio agendamento.
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho

# 9 NOTAS GERAIS

A descrição das atividades baseou-se no Relatório de Funções – Descritivo de Atividades Prédios de São Paulo – Capital, na Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2, em normas do TRT2 e em relatos fornecidos por setores específicos. As atualizações necessárias serão realizadas pelo setor responsável e serão inseridas nas revisões do Programa.

As ações de verificação e melhorias ergonômicas de aspecto biomecânico nos postos de trabalho estão contempladas no Projeto Ergonomia em Ação, que se encontra em andamento e tem caráter permanente. As demandas pontuais serão avaliadas por equipe da SESMT responsável pelo projeto.

O levantamento de possíveis situações de riscos de acidentes, bem como a reavaliação das condições de conforto dos ambientes, serão realizados durante as inspeções da equipe SESMT para revisão do Programa. Este será devidamente documentado e apresentado com as respectivas sugestões de melhorias. Todas as situações verificadas antes do início da revisão serão pontualmente tratadas pela equipe SESMT.

Quanto ao aspecto prevenção e combate a incêndio, a formação e o treinamento da brigada de emergência são realizados, atualmente, pela Secretaria de Saúde, por meio do SESMT. As demais providências relacionadas à obtenção do AVCB, bem como à verificação das condições dos equipamentos de combate ao princípio de incêndio, estão a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Logística e Administração Predial, por meio da Seção de Infraestrutura Mecânica e Segurança Contra Incêndio. O Plano Emergencial e respectivos exercícios periódicos aguardam deliberações administrativas para a respectiva implantação.

As informações contidas neste PPRA, no que tange às variáveis ambientais (Nível de ruído, Nível de Iluminância, Umidade Relativa do Ar e Temperatura do Ar) foram medidas por equipe da SESMT, colocando-se em operação todos os equipamentos disponíveis e após a constatação de haverem atingido seu ponto de modulação.

Qualquer divergência nos dados relacionados a denominação e localização de setores/áreas, número de funcionários e descrição sumária de atividades poderá ocorrer em virtude de reestruturações propostas por este Regional. Também podem ocorrer divergências em razão das especificidades de cargos e/ou funções que, por sua natureza, exijam o exercício das atividades em local distinto daquele onde figura a lotação.

# 10 DESCRIÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL
AÇÕES DE MELHORIA		PRIORIDADE	PREVISÃO	RESPONSÁVEL
01	Projeto Ergonomia em Ação - visitas para orientação e detecção de problemas ergonômicos biomecânicos. ¹	Média	Permanente	SESMT / Secretaria de Saúde
02	Os setores indicados no item 7.1, cuja avaliação não foi realizada, deverão ser avaliados.	Média	2020	SESMT
03	Apresentação do relatório de Segurança e Saúde no Trabalho.	Média	Jul/2020	SESMT
Nota: / ¹ A continuidade das ações de melhorias está condicionada à manutenção da equipe técnica conforme descrito no referido projeto.

[voltar]

# 11 RECOMENDAÇÕES GERAIS
## 11.1 ERGONOMIA
### 11.1.1 POSTO DE TRABALHO INFORMATIZADO

Para maior conforto no posto de trabalho, é importante que mobiliário e equipamentos estejam adequadamente ajustados às condições do usuário. Uma extensa abordagem destas questões está disponível no manual do teletrabalho (link abaixo), considerando que o teletrabalho ocorre também em posto informatizado, as recomendações ergonômicas são essencialmente as mesmas.
Para melhor ajuste, pode ser necessária a retirada do suporte de teclado ou, ainda, a mudança de lado do gaveteiro das estações de trabalho. Em qualquer desses casos, deve-se encaminhar e-mail para adm.predial@trtsp.jus.br com a solicitação, que ela será incluída no cronograma da seção responsável.
Além do ajuste do posto de trabalho, é recomendado que sejam utilizados acessórios que proporcionem apoio a determinados segmentos do corpo. O TRT 2 já disponibilizou para servidores e magistrados apoio de punho para teclado, mouse pad e apoio para os pés, com o objetivo de oferecer melhores condições. Entretanto, o uso dos acessórios, embora altamente recomendado, é facultativo, cabendo ao trabalhador, após orientação, optar pelo seu uso ou não.
Caso o posto de trabalho não conte com um desses itens, deve-se verificar com o superior imediato sua disponibilidade no local de trabalho, não havendo itens disponíveis é possível solicitá-los à Seção de Material por meio de PROAD.
Para reduzir situações que possam provocar lesões, recomenda-se também que, além do ajuste no posto de trabalho, sejam realizadas pausas de 5 a 10 minutos a cada hora trabalhada, fora do posto de trabalho preferencialmente. Pode-se utilizar essa pausa para a realização de alongamento e exercícios recomendados pela equipe de Ginástica Laboral do TRT 2, incluindo exercícios para os olhos e cujas ilustrações podem ser acessadas na intranet ou pelos links abaixo:
Os servidores podem requerer orientações ergonômicas individualizadas sobre seu posto de trabalho abrindo um PROAD de solicitação de visita técnica ergonômica - Ergonomia em Ação, em que uma equipe da Seção de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) se desloca até o local de trabalho para atender a solicitação, que também pode ser coletiva, atendendo todos os servidores do setor.
Alongamentos:
http://intranet.trtsp.jus.br/images/pordentrodotrt/laboral/alongamentos.pdf

Olhos
http://intranet.trtsp.jus.br/images/pordentrodotrt/laboral/exercicio-olhos.pdf

Folder Ergonomia em Ação:
https://intranet.trtsp.jus.br/images/pordentrodotrt/saude/anexos/Anexo_I.pdf

Manual apoio de pés:
https://intranet.trtsp.jus.br/images/pordentrodotrt/saude/anexos/Anexo_II.pdf

Manual teletrabalho:
https://intranet.trtsp.jus.br/images/pordentrodotrt/saude/documentos/teletrabalho.pdf

## 11.2 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
Divisões, Coordenadorias, Seções ou Setores do TRT2, nos quais estejam lotados funcionários com atribuições que demandem atuar ou adentrar em depósitos e oficinas, visitar obras ou instalações em fase de planejamento, execução ou manutenção, devem disponibilizar aos servidores um conjunto de Equipamentos de Proteção Individual, compatível com os riscos aos quais são expostos.
### 11.2.1 Controle de entrega, reposição e treinamento
Devem, tais servidores, assinar ficha de controle de entrega e responsabilizarem-se pela guarda, conservação e uso adequado, conforme a finalidade dos EPI.
Demanda-se a reposição dos equipamentos assim que vencidos os prazos de validade dos respectivos Certificados de Aprovação (CA), ou quando os mesmos se mostrarem inoperantes.
Participação em treinamento específico, por parte dos servidores, constituirá evidência de que os mesmos, efetivamente, conhecem a finalidade e a correta utilização dos EPI.

## 11.3 TRABALHO EM ESPAÇOS CONFINADOS
Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.
Necessário se faz relacionar todos os espaços confinados existentes nas Unidades deste TRT2, prover sinalização que identifique tais espaços, bem como, para cada um desses pontos, identificar os riscos específicos, deixando formalizado quem é o responsável técnico pelo cumprimento da NR 33 da Portaria 3214 do MTb.
Não é permitida a entrada, em qualquer espaço confinado, sem que o servidor esteja devidamente treinado, bem como, sem a presença de um “Supervisor de Entrada”, também treinado para as situações emergenciais.
Permissão de Entrada e Trabalho deverá ser emitida pelo responsável, antes do ingresso de qualquer pessoa a um espaço confinado.
 O servidor só será autorizado a adentrar em um espaço confinado quando, através do respectivo Atestado de Saúde Ocupacional, tiver sua aptidão comprovada para tal atividade, conforme requerido no PCMSO. As mesmas exigências são aplicáveis a qualquer trabalhador que realize atividades de qualquer natureza nos espaços identificados, incluindo os trabalhadores contratados.

## 11.4 TRABALHO EM ALTURA
Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de dois (2) metros do nível inferior, onde haja risco de queda.
Só se fará qualquer trabalho em altura mediante supervisão de um responsável, pautando-se a atividade em avaliação prévia, que delimite os riscos e as medidas de controle que serão tomadas, a disponibilidade dos EPI previstos em Norma, a constatação de estar o servidor aprovado em treinamento teórico e prático, bem como, a emissão da respectiva Permissão de Trabalho (PT).
O servidor só será autorizado a subir quando, através do respectivo Atestado de Saúde Ocupacional, tiver sua aptidão comprovada para trabalho em altura.
Por sistema de ancoragem, entende-se, “um conjunto de componentes, integrante de um sistema de proteção individual contra quedas (SPIQ), que incorpora um ou mais pontos de ancoragem, aos quais podem ser conectados equipamentos de proteção individual (EPI) contra quedas”, ao qual o servidor deverá permanecer conectado durante todo o período de exposição ao risco de queda. Tais pontos deverão ser submetidos a verificações periódicas, mantendo-se vigente a devida anotação de responsabilidade técnica, por profissional habilitado, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
A utilização de equipamentos de guindar ou utilizados para a movimentação e transporte de pessoas deve ser pautada por minuciosa análise do prontuário específico, na qual se constate a capacidade de carga dos equipamentos, as boas condições de manutenção, bem como a vigente anotação de responsabilidade técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

## 11.5 TRABALHO COM ELETRICIDADE
Necessário se faz constituir prontuário de instalações elétricas para cada uma das unidades do TRT2, conforme regulamentado pela NR 10, com ênfase à especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual, bem como à documentação que comprove a qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores envolvidos na manutenção da rede instalada.
A qualificação será comprovada por apresentação de Certificados de Treinamento normatizado.
A saúde do trabalhador deverá ser comprovada por Atestado de Saúde Ocupacional, explicitando a aptidão para o trabalho com eletricidade, conforme requerido no PCMSO.
Somente pessoas autorizadas – através da emissão e liberação da respectiva Permissão de Trabalho por responsável formalmente designado – pode interagir com as instalações elétricas.
Em todas as Unidades do TRT2, a intervenção de trabalhadores em instalações elétricas de alta-tensão e/ou no Sistema Elétrico de Potência, dentro dos limites estabelecidos como zona de risco, conforme Anexo II da NR 10, somente será realizada com emissão de autorização pelo responsável pelo serviço e após a desenergização, conforme procedimento estabelecido.

## 11.6 CONDUÇÃO DE VEÍCULOS
Importa que os servidores que conduzam veículos oficiais em serviço, além de possuírem habilitação para a categoria do veículo, sejam treinados em Direção Defensiva.

## 11.7 CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS
Para a execução de Obras de Construção Civil ou Reformas que empregarem vinte (20) ou mais trabalhadores, demandar-se-á da Empresa Contratada a elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT).
Independentemente do número de trabalhadores empregados na obra, as passarelas, depósitos de entulho, escavações, taludes, áreas de vivência dos trabalhadores ali empregados e outras condições remanescentes desses serviços, devem ser planejadas de tal forma a atender as disposições previstas em norma regulamentadora (NR 18) a fim de não impactar a Segurança dos servidores que demandam seu local de trabalho.
Farta sinalização de segurança deverá ser empregada, por vezes delimitando-se e isolando-se fisicamente áreas e prevendo acessos extraordinários para que a integridade dos servidores e demais transeuntes seja efetiva.
[voltar Segurança] [voltar 1ª VT] [voltar UAO] [voltar 2ª VT] [voltar 3ª VT] [voltar 4ª VT] [voltar 5ª VT]

# ANEXO I. RESULTADO DAS AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS POR AMBIENTE
Seção de Bens Permanentes (usados)

1
2
3
4

ÍNDICES DE CONFORTO (NR 17) POR POSTO DE TRABALHO
POSTO DE TRABALHO	RUÍDO (dB A)	TEMPERATURA (°C)	ILUMINAÇÃO (Lux)	UMIDADE RELATIVA DO AR (%)	VELOCIDADE DO AR
1	55	26,1	663	65,0	-
2	55	26,4	782	65,0	-
3	55	26,6	575	65,0	-
4	54	26,0	610	65,0	-

[voltar]

Seção de Bens Permanentes (Novos)

1

2
4

3
5

ÍNDICES DE CONFORTO (NR 17) POR POSTO DE TRABALHO
POSTO DE TRABALHO	RUÍDO (dB A)	TEMPERATURA (°C)	ILUMINAÇÃO (Lux)	UMIDADE RELATIVA DO AR (%)	VELOCIDADE DO AR
1	56,0	26,8	495	65	-
2	54,0	25,7	408	-	-
3	55,0	27,0	332	63,5	-
4	55,0	27,2	221	-	-
5	55,0	26,6	161	67

[voltar]

Seção de Material

ÍNDICES DE CONFORTO (NR 17) POR POSTO DE TRABALHO
POSTO DE TRABALHO	RUÍDO (dB A)	TEMPERATURA (°C)	ILUMINAÇÃO (Lux)	UMIDADE RELATIVA DO AR (%)	VELOCIDADE DO AR
1	55	27	299	58,7	-
2	56	27	236	58,7	-
3	55	27,4	366	58,7	-
4	56	27,3	321	58,7	-
5	58	27,6	255	58,7	-
6	55	27,0	327	58,7	-
7	55	27,0	286	58,7	-

[voltar]

Coordenadoria de Material e Patrimônio

1
4
3
2
5

ÍNDICES DE CONFORTO (NR 17) POR POSTO DE TRABALHO
POSTO DE TRABALHO	RUÍDO (dB A)	TEMPERATURA (°C)	ILUMINAÇÃO (Lux)	UMIDADE RELATIVA DO AR (%)	VELOCIDADE DO AR
1	55	26,3	393	52	-
2	45	26,4	277	52	-
3	46	26,5	419	52	-
4	45	26,5	394	52	-
5	50	27,2	659	51,4	-

[voltar]
Seção de Cadastro de Bens (Triagem)

3

4

5

2

1

6

8

7

[voltar]

ÍNDICES DE CONFORTO (NR 17) POR POSTO DE TRABALHO
POSTO DE TRABALHO	RUÍDO (dB A)	TEMPERATURA (°C)	ILUMINAÇÃO (Lux)	UMIDADE RELATIVA DO AR (%)	VELOCIDADE DO AR
1	57	24,9	152	74	-
2	58	24,9	509	74	-
3	56	25	357	74	-
4	57	25,4	270	74	-
5	57	25,8	469	74	-
6	52	25,5	444	62	-
7	44	25,3	457	63,5	-
8	43	25,1	356	63	-

Seção de Segurança Institucional

2
1

ÍNDICES DE CONFORTO (NR 17) POR POSTO DE TRABALHO
POSTO DE TRABALHO	RUÍDO (dB A)	TEMPERATURA (°C)	ILUMINAÇÃO (Lux)	UMIDADE RELATIVA DO AR (%)	VELOCIDADE DO AR
1	48	26,8	160	66,1	-
2	42	27,2	123	66,7	-

# ANEXO III. GLOSSÁRIO

Acidente de Trabalho: Aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional podendo causar morte, perda ou redução permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
Agentes físicos: ruído, vibração, temperaturas extremas, pressão atmosférica anormal, radiação ionizante, radiação não ionizante, infrassom e ultrassom.
Agentes químicos: substâncias, compostos ou produtos químicos que podem ser absorvidos pelo organismo pela via respiratória, através da pele ou por ingestão, nas formas de: poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores.
Agentes biológicos: são aqueles que se apresentam nas formas de microrganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas, tais como: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários e vírus, entre outros.
Decibel (dB): décima parte do Bel, unidade de intensidade sonora no Sistema Internacional de Unidades.
Doença do trabalho: Doença causada pelas condições do trabalho.
Doença ocupacional: Doença relacionada à atividade desempenhada pelo trabalhador ou às condições de trabalho às quais ele está submetido.
Doença profissional: Doença provocada pelo tipo de trabalho.
Grupo de Exposição Similar (GES): Grupo de trabalhadores que experimentam situações de exposição semelhantes de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador desse grupo seja representativo da exposição dos demais trabalhadores.
Limites de Tolerância: define a concentração ou intensidade máxima ou mínima, de substâncias ou níveis de agentes, físicos ou químicos, que representam condições sob as quais se acredita que a maioria dos trabalhadores podem permanecer expostos repetidamente diariamente sem sofrer efeitos lesivos à saúde. No Brasil, esses limites são normatizados pela NR 15.
Norma Regulamentadora (NR): As NR são elaboradas por comissão tripartite, incluindo governo, empregados e empregadores e publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. São em número de 36.
Risco: Possibilidade real ou potencial capaz de causar lesão e ou morte, danos ou perdas patrimoniais, interrupção de processo de produção ou de afetar a comunidade ou o meio ambiente.
Riscos ambientais: para efeito da NR-9 (item 9.1.5) são considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existente nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.
Riscos Ergonômicos de natureza biomecânica: relacionam-se às características da anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecânica em relação à atividade física, incluindo o estudo de postura e gestos laborais, transporte e manuseio de materiais (cargas), repetitividade, mobiliário, leiautes, condições ambientais, bem como projetos de posto de trabalho, segurança e saúde.
# ANEXO IV. SIGLAS

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists
EPC – Equipamento de Proteção Coletiva
EPI – Equipamento de Proteção Individual
FUNDACENTRO – Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Medicina e Segurança do Trabalho
GES – Grupo de Exposição Similar
LT – Limite de Tolerância
NR – Norma Regulamentadora
OIT – Organização Internacional do Trabalho
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
SESMT – Seção de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

O documento original está disponível na Seção de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
Montagem: / Seção de Engenharia de Segurança e / Medicina do Trabalho - SESMT	Aprovação: / ____________________________ / Administração
Este documento, quando impresso, só é válido com assinatura original.

# QUADRO I - CONTROLE DE REVISÕES

QUADRO DE CONTROLE DE REVISÕES
DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO	MOTIVO
2017	-	INICIAL	1
2018	1ª	REVISADO	1
2019	2ª	REVISADO	5
1 - Atendimento à legislação / 2 - Incorporação de nova atividade / 3 - Alteração de metodologia / 4 - Melhoria do processo / 5 - Mudança de ambiente físico